| 園舎内 | 点検日 ． ． | 点検者 | 評価：○ 異状なし × 不良 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | 点 検 内 容 | 評価 | 異状の内容・措置 |
| 保 育 室 ・ 遊 戯 室 | 窓、出入口 | 窓・窓ガラス、出入口の戸に損傷はないか |  |  |
|  |  | 窓・窓ガラス、出入口の戸は外れやすくなっていないか |  |  |
|  |  | 引き戸、扉の開閉はスムーズか（レール、蝶番等に損傷はないか） |  |  |
|  |  | カギ締まりはきちんとできるか |  |  |
|  |  | カーテン（暗幕）の破損はないか |  |  |
|  |  | 防護柵はしっかり固定されているか |  |  |
|  | ベランダ・ バルコニー | 防護柵・手すりの高さは適当か |  |  |
|  |  | 防護柵に破損・腐蝕はないか |  |  |
|  |  | 防護柵はしっかり固定されているか |  |  |
|  |  | 付近に踏み台となるような机・椅子等が置いてないか |  |  |
|  |  | 緊急避難時に障害となるものはないか |  |  |
|  | 机・椅子、 戸棚・ロッカー、 陳列台等 | 机・椅子に、ささくれや釘の出っ張りはないか |  |  |
|  |  | 机・椅子の支柱はぐらついていないか |  |  |
|  |  | 戸棚・ロッカー・用具入れ等は転倒防止措置がされているか |  |  |
|  |  | 扉の開閉はスムーズか（レール、蝶番等に損傷はないか） |  |  |
|  |  | 戸棚・ロッカー・用具入れ等の棚に損傷はないか |  |  |
|  |  | 戸棚・ロッカー・用具入れ等の中や上に置いてあるものは、落下のおそれはないか |  |  |
|  |  | テレビ台はぐらついていないか、テレビは安定しているか |  |  |
|  |  | プラグやコードに損傷はないか |  |  |
|  |  | コードに引っかかったり、つまづくおそれはないか |  |  |
|  | 天井・壁面、 床面 | 蛍光灯・電灯の吊り下げ金具や取付金具に損傷はないか |  |  |
|  |  | 蛍光管・電球はきちんと取り付けられているか |  |  |
|  |  | 天井から吊り下げているものに落下のおそれはないか |  |  |
|  |  | 掲示物の画びょうはしっかりとめられているか |  |  |
|  |  | 壁面の額、行事黒板、展示版・掲示板等は落下のおそれはないか |  |  |
|  |  | 帽子掛け・かばん掛け等のフックや金具は、体が触れても危険がないか |  |  |
|  |  | 床面はワックスや水濡れで滑りやすくなっていないか |  |  |
|  |  | 床板やビニールタイルのはがれや浮き、破損はないか |  |  |
|  | 遊具・道具類 | 刃物、千枚通し等の危険なものは安全に保管されているか |  |  |
|  |  | 遊具・玩具に危険な破損はないか |  |  |

| 園舎内 | 点検日 ． ． | 点検者 | 評価：○ 異状なし × 不良 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | 点 検 内 容 | 評価 | 異状の内容・措置 |
| 通 路 | 廊下 | 床面はワックスや水濡れで滑りやすくなっていないか |  |  |
|  |  | 床面に凹凸、亀裂、損傷はないか |  |  |
|  |  | 歩行の危険になるような突起物や段差はないか |  |  |
|  |  | 壁面掲示物・額等はしっかり固定されているか |  |  |
|  |  | 通行の妨げになったり視界を遮るような物が置かれていないか |  |  |
|  |  | 戸棚・ロッカー、陳列台等は転倒防止がされているか |  |  |
|  |  | 窓・窓ガラス、戸などが外れたり倒れたりすることはないか |  |  |
|  |  | 照明器具は損傷・ゆるみはないか |  |  |
|  |  | 照明器具の明るさは適当か |  |  |
|  | 階段 | 滑り止めが取り付けてあるか |  |  |
|  |  | 滑り止めに剥がれ、摩耗、破損はないか |  |  |
|  |  | ビニールタイルに剥がれや浮き、破損はないか |  |  |
|  |  | 手すりにぐらつきや破損はないか |  |  |
|  |  | 照明器具に損傷・ゆるみはないか |  |  |
|  |  | 通行の妨げとなるものは放置されていないか |  |  |
|  | 昇降口 | 出入口の戸の開閉はスムーズか |  |  |
|  |  | 出入口の戸、窓・窓ガラスに損傷はないか |  |  |
|  |  | 出入口の段差は適当か |  |  |
|  |  | 砂落としに損傷はないか |  |  |
|  |  | 傘立てに損傷はないか |  |  |
|  |  | 靴箱に転倒防止がなされているか |  |  |
|  |  | すのこに凹凸や損傷はないか |  |  |
|  |  | 清掃用具入れに転倒防止の処置がされているか |  |  |
| そ の 他 | トイレ・ 手洗い場 | ドアの開閉に異常はないか |  |  |
|  |  | たたきや足場は水濡れで滑りやすくなっていないか |  |  |
|  |  | 排水溝・排水口のふたは破損していないか |  |  |
|  | 冷暖房設備 | ストーブの周囲は安全か |  |  |
|  |  | 室外機は園児がいたずらできないようカバー等がされているか |  |  |
|  | 屋上 | 屋上出入口は園児が開けられないよう施錠されているか |  |  |
|  | 保健室 | 医薬品・器具類の戸棚は施錠されているか |  |  |
|  |  | 医薬品類等の点検・補充は定期的に行われているか |  |  |
|  |  | 医薬品類の名称、使用についての指示が明示されているか |  |  |

| 園舎外 | 点検日 ． ． | 点検者 | 評価：○ 異状なし × 不良 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | 点 検 内 容 | 評価 | 異状の内容・措置 |
| 運 動 場 ・ 運 動 遊 具 | 運動場 | 大きな石やガラス片等の危険物が落ちていないか |  |  |
|  |  | バスケットゴール・サッカーゴールポストは、動かないように固定されているか |  |  |
|  |  | 防護ネットに損傷はないか |  |  |
|  | すべり台 | 登り段が壊れていないか |  |  |
|  |  | おどり場とすべり面との間の間の溶接が離れていないか |  |  |
|  |  | すべり面が摩耗・腐食して穴があいていないか |  |  |
|  |  | 支柱が破損・腐食していないか、ぐらつきはないか |  |  |
|  |  | 登り段・おどり場の手すりに破損・腐食・ぐらつきはないか |  |  |
|  |  | 固定したコンクリート面（特に着地地点）の露呈状態は適当か |  |  |
|  |  | すべり降りたところに障害物は置いていないか |  |  |
|  |  | すべり台になわ等が引っかけられていないか |  |  |
|  | ブランコ | チェーンや座り板は腐食・摩耗していないか |  |  |
|  |  | 接続部分・溶接部分は腐食・摩耗していないか |  |  |
|  |  | ボルト締め部分はゆるんでいないか |  |  |
|  |  | 全体の動きはスムーズか（注油は適当か） |  |  |
|  |  | 支柱が破損・腐食していないか、ぐらつきはないか |  |  |
|  |  | 固定部分のコンクリートの露呈状態は適当か |  |  |
|  |  | こいでいる時にブランコの振幅範囲内に走りこまないような措置はとられているか |  |  |
|  | うんてい等 | 接続部分・溶接部分は腐食・摩耗していないか |  |  |
|  |  | 支柱が破損・腐食していないか、ぐらつきはないか |  |  |
|  |  | 固定部分のコンクリートの露呈状態は適当か |  |  |
|  |  | 直下の地面は整備されているか（マット等がしかれているか） |  |  |
|  |  | 直下や固定脚の周囲に障害物はないか |  |  |
|  |  | 握り部分に水濡れ・さび等がないか |  |  |
|  | 鉄棒 | 接続部分・溶接部分は腐食・摩耗していないか |  |  |
|  |  | 支柱が破損・腐食していないか、ぐらつきはないか |  |  |
|  |  | 固定部分のコンクリートの露呈状態は適当か |  |  |
|  |  | 周辺の地面に石・ガラスなどがないか（マット等がしかれているか） |  |  |
|  |  | 握り部分に水濡れ・さび等がないか |  |  |

| 園舎外 | 点検日 ． ． | 点検者 | 評価：○ 異状なし × 不良 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | 点 検 内 容 | 評価 | 異状の内容・措置 |
| 運 動 遊 具 | ジャングルジム （ジム系） | 接続部分・溶接部分は腐食・摩耗していないか |  |  |
|  |  | 支柱が破損・腐食していないか、ぐらつきはないか |  |  |
|  |  | ボルト締め部分はゆるんでいないか |  |  |
|  |  | 固定部分のコンクリートの露呈状態は適当か |  |  |
|  |  | 装飾部位に破損、落下の危険はないか |  |  |
|  |  | 回転式ジムの場合、回転状態は適当か |  |  |
|  | 登り棒・登り綱、ネット・チェーン | 接続部分・溶接部分は腐食・摩耗していないか |  |  |
|  |  | 支柱が破損・腐食していないか、ぐらつきはないか |  |  |
|  |  | 棒・ロープ・ネット・チェーンは破損・腐食・摩耗していないか |  |  |
|  |  | 固定部分のコンクリートの露呈状態は適当か |  |  |
|  |  | 直下の地面は整備されているか（マット等がしかれているか） |  |  |
|  | 遊動遊具 （遊動円木等） | 接続部分・溶接部分は腐食・摩耗していないか |  |  |
|  |  | 支柱が破損・腐食していないか、ぐらつきはないか |  |  |
|  |  | 動きはスムーズか、きしみ・異常な動きはないか |  |  |
|  |  | 遊動部分のささくれ等の損傷はないか |  |  |
| 運 動 用 具 ・ 器 具 | 跳び箱 | 最上部の帆布部分の破損がないか、止め金具が出すぎていないか |  |  |
|  |  | 重ね部分ははずれやすくないか、全体にがたつきはないか |  |  |
|  |  | 接合部分に破損はないか |  |  |
|  | 平均台 | 渡り部分に、ささくれ、ひびわれ等の損傷や腐食はないか |  |  |
|  |  | 脚や接合部分に破損・がたつきはないか |  |  |
|  | マット | 表面の穴あきや、縫合部分のほつれはないか |  |  |
|  |  | 石などの障害物が入ったり、乗っていたりしていないか |  |  |
|  |  | 表面は清潔か、水濡れやべたつきはないか |  |  |
|  | トランポリン | パイプの接合部分・溶接部分は腐食・摩耗していないか |  |  |
|  |  | スプリングがはずれていないか |  |  |
|  |  | スプリングの先端が保護されているか |  |  |
|  |  | 帆布面の摩耗や穴あきはないか |  |  |
|  |  | 水平な面に置かれているか、安定しているか |  |  |
|  |  | 弾み具合は適当か |  |  |
|  | 三輪車・箱車等 | 接合部分・溶接部分の破損・腐食、ボルトのゆるみはないか |  |  |
|  |  | ペダル、サドル、タイヤは破損・摩耗していないか |  |  |
|  |  | 回転部分の動きはスムーズか、注油は適当か |  |  |

| 園舎外 | 点検日 ． ． | 点検者 | 評価：○ 異状なし × 不良 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | 点 検 内 容 | 評価 | 異状の内容・措置 |
| 園 庭 ・ 付 属 施 設 | 砂場 | 砂場の中にガラス片などの危険物はないか |  |  |
|  |  | 排水状態はよいか |  |  |
|  |  | 清潔面の〔消毒（日光・薬物）〕処置はしたか |  |  |
|  | プール | プールの底、周辺のコンクリートやタイルは破損していないか |  |  |
|  |  | 沈殿物、浮遊物、ガラス等の危険物は入っていないか |  |  |
|  |  | 水の浄化状況、塩素濃度は適正か |  |  |
|  |  | 水深・水温は適当か |  |  |
|  |  | 排水口のふたはきちんと閉まっているか、はずれやすくないか |  |  |
|  |  | プールサイドやすのこ等、周辺がすべらないようになっているか |  |  |
|  |  | シャワーや目の洗浄器は清潔で、正常に働くか |  |  |
|  |  | 不要なもの、危険なもの、非衛生的なものがおいてないか |  |  |
|  |  | 園児数とプールの広さは適当か |  |  |
|  | 飼育小屋・池 | 飼育小屋の金網は破損していないか |  |  |
|  |  | 池の周囲に防護柵があるか、高さは適当か |  |  |
|  | 倉庫 | 使用時以外は施錠されているか |  |  |
|  |  | 戸の開閉はスムーズか、破損等はないか |  |  |
|  |  | 倉庫内の用具類はきちんと整理整頓され、崩れたり倒れたりするおそれがないか |  |  |
|  | 門扉・塀 | 門柱にぐらつき、損傷・腐食はないか |  |  |
|  |  | 門扉に損傷・腐食はないか |  |  |
|  |  | 門扉・塀の高さは適当か、乗り越えられない構造か |  |  |
|  |  | 門扉にきしみやがたつきはないか、車輪や蝶番に破損はないか |  |  |
|  |  | 門扉の開閉はスムーズか、開閉速度は適当か |  |  |
|  |  | 柵の間隔は適当か、構造は安全か |  |  |
|  |  | 塀のブロック・レンガ等は崩れていないか、がたつきはないか |  |  |

| 行事等 | 点検日 ． ． | 点検者 | 評価：○ 異状なし × 不良 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | 点 検 内 容 | 評価 | 異状の内容・措置 |
| 遠 足 ・ 園 外 保 育 | 準備 | 目的地までの距離（乗り物・徒歩に要する時間）は妥当か |  |  |
|  |  | 現地までの交通路や付近の様子を下見してあるか |  |  |
|  |  | 最寄りの警察・病院の場所は確認してあるか |  |  |
|  |  | 目的地の安全状態は確認してあるか |  |  |
|  |  | 付き添う教職員・保護者の数は妥当か |  |  |
|  |  | 保護者への通達、緊急時の連絡方法の確認はしてあるか |  |  |
|  | 出発前 | 園児の健康状態は良好か |  |  |
|  |  | 園児の服装・靴・持ちものは動きやすいものであるか |  |  |
|  |  | 園児への注意事項の伝達は十分か |  |  |
|  |  | 非常用の医薬品・連絡簿は準備してあるか |  |  |
|  |  | 利用駅・目的地管理事務所・バス運転手等との連絡は取ってあるか |  |  |
|  | 行動中 | 園児の健康状態に変化はないか |  |  |
|  |  | 人員点呼・確認・報告は時間ごと・移動ごとに行われているか |  |  |
| 運 動 会 ・お 遊 戯 会 等 | 準備 | 競技・演目の内容は園児の能力にあったものであるか |  |  |
|  |  | 使用する用具に破損・腐食・ゆるみ等はないか |  |  |
|  |  | 運動場の広さは適当か、きちんと整備されているか |  |  |
|  |  | マイクの動作に異状はないか、音量は十分か |  |  |
|  |  | 担当係の人数の配分は妥当か（監視が手薄になる部分はないか） |  |  |
|  |  | 救護体制は整っているか |  |  |
|  |  | 保護者への注意事項の通達はきちんと伝わっているか |  |  |
|  |  | 予行演習は十分に行ったか |  |  |
|  |  | 参加者全員（園児・保護者・教職員）へ安全指導・説明を行ったか |  |  |
|  |  | 園児の健康状態は良好か |  |  |
|  |  | 競技用具・テント等はきちんと設営できたか、支柱にぐらつきはないか |  |  |
|  |  | 準備中の用具の状態に危険はないか、乱雑になっていないか |  |  |
|  |  | 人員点呼・確認・報告は時間ごと・移動ごとに行われているか |  |  |

| 食中毒 | 点検日 ． ． | 点検者 | 評価：○ 異状なし × 不良 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | 点 検 内 容 | 評価 | 異状の内容・措置 |
| 給 食 室 ・ 配 膳 室 | 設備面の衛生 | 調理人の健康状態に異状はないか |  |  |
|  |  | 手・指は清潔か、爪が伸びていないか、指輪等ははずしているか |  |  |
|  |  | 専用手洗い器が用意されているか |  |  |
|  |  | 専用手洗い器の使用はきちんと守られているか |  |  |
|  |  | 洗浄・殺菌用給湯機の湯温は調整されているか |  |  |
|  |  | 流し台は２槽あり、食品用と食器・調理器具用で使い分けられているか |  |  |
|  |  | まな板・包丁は、肉・魚用と野菜・一般食品用で使い分けられているか |  |  |
|  |  | 調理器具は毎使用後、消毒・殺菌されているか |  |  |
|  | 食品衛生 | 冷蔵庫・冷凍庫には温度計があり、適温に調整されているか （冷蔵庫10℃以下、冷凍庫－15℃以下） |  |  |
|  |  | 冷蔵庫・冷凍庫、食品保管庫、食器戸棚の密閉性は十分か |  |  |
|  |  | 保存された肉・魚類はほかの食材と隔離されているか |  |  |
|  |  | ゴキブリ・ハエなどの害虫はきちんと駆除されているか |  |  |
|  |  | 廃棄物容器はふたつきのものか |  |  |
|  |  | 廃棄物容器は毎使用後、水洗いされ、清潔にされているか |  |  |
|  |  | 検食は規定通り保存されているか |  |  |
| 水 の 衛 生 | 水道・受水槽・ 井戸 | 水の色・味・においに異状はないか、異物は混入していないか |  |  |
|  |  | 蛇口・パイプは腐食・破損していないか |  |  |
|  |  | 受水槽は定期的に清掃され、清潔な状態が保たれているか |  |  |
|  |  | 井戸は汚染源から離れた場所に設置されているか |  |  |

|  | 点検日 ． ． | 点検者 | 評価：○ 異状なし × 不良 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区 分 | 点 検 内 容 | 評価 | 異状の内容・措置 |

# Text boxes

安全対策チェックシート

事故対策編